## Folha 1
IBW500 | Ud |  | Controlo centralizado.
Interface para controlo centralizado desde um sistema BMS com protocolo de comunicação LonWorks de instalações de climatização com sistema ar-ar split e comunicação Superlink II, permitindo ligar um máximo de 96 unidades interiores, modelo SC-LGWNB "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", com controlo do consumo individual de cada unidade interior proporcionalmente (não se inclui o contador de energia eléctrica necessário para medir o consumo), dia a dia, em função do rácio de funcionamento de cada uma delas. O preço não inclui a canalização nem a cablagem eléctrica de alimentação.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42mhi655a |  | Ud |  | Interface para controlo centralizado desde um sistema BMS com protocolo de comunicação LonWorks de instalações de climatização com sistema ar-ar split e comunicação Superlink II, permitindo ligar um máximo de 96 unidades interiores, modelo SC-LGWNB "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", com controlo do consumo individual de cada unidade interior proporcionalmente (não se inclui o contador de energia eléctrica necessário para medir o consumo), dia a dia, em função do rácio de funcionamento de cada uma delas. | 1 | 21884 | 21884
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 1 | 23.31 | 23.31
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 1 | 22.09 | 22.09
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 21929.4 | 438.59
Custo de manutenção decenal: 7.828,80€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 22368